Приложение №2  к договору управления

многоквартирным домом

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

с коммунальными квартирами без пассажирских лифтов

| № п/п | Наименование | Периодичность выполнения | Размер платы руб./кв.м. о.п.ж. (с НДС) в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Содержание помещений общего пользования |  | 0,82 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | подметание полов во всех помещениях общего пользования; влажная уборка полов в помещениях общего пользования; протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования, уборка чердачного и подвального помещений; мытьё и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 6 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в год 2 раза в год |  |
| II. | Уборка земельных участков многоквартирного дома |  | 2,26 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 | подметание земельного (бетон) участка в летний период; уборка мусора с газона, очистка урн; сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада; сдвижка и подметание снега при снегопаде; стрижка газонов; текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства; ликвидация наледи; сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек; сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов | 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю при необходимости 2 раза в год 1 раз в год при необходимости при необходимости ежедневно | 0,69 |
| III. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | 0,79 |
| 3.1 3.2 3.3 | консервация системы центрального отопления; замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год при необходимости 1 раз в год |  |
| IV. | Техосмотр и мелкий ремонт |  | 1,16 |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств; аварийное обслуживание; дератизация; дезинсекция; техосмотр и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств; техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 2раза в год постоянно 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год не реже одного раза в три года | 0,19 |
| V | Ремонт общего имущества |  | 2,00 |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 | восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования; ремонт подъездов; устранение протечек и другой ремонт кровли; герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов; восстановление (ремонт) отмостки, ремонт объектов внешнего благоустройства (подходы, тротуары); ремонт, замена внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и ремонт внутридомового эл. оборудования общего пользования; ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования; ремонт балконных плит; ремонт несущих конструкций козырьков; | при необходимости при необходимости при необходимости при необходимости при необходимости при необходимости при необходимости при необходимости при необходимости |  |
| V1 | Управление многоквартирным домом |  | 1,10 |
|  | ВСЕГО |  | 8,13 |